Спрашивали?

Отвечаем!

Когда вступают в силу изменения, внесенные постановлением № 1355?

Несмотря на то, что само постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (см. пункт 6 постановления № 1355), вносимые им изменения - по истечении трех месяцев со дня официального опубликования документа.

Поскольку постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 22 октября 2019 г., следовательно, датой вступления в силу изменений, внесенных постановлением № 1355 в Положение об эталонах, является 22 января 2020 г.

До указанной даты Правительством Российской Федерации поручено Минпромторгу России установить своим приказом ряд требований, которые определены пунктом 2 постановления № 1355, а всем федеральным органам исполнительной власти привести свои нормативные правовые акты в соответствие с данным постановлением (см. пункт 3 постановления № 1355).

Кто будет проводить аттестацию эталонов? Лишается ли владелец в связи с вступлением в силу изменений, внесенных постановлением № 1355, права самостоятельно проводить аттестацию?

К сожалению, среди метрологов существовало ошибочное мнение, что аттестацию эталонов они проводили самостоятельно.

В соответствии с пунктом 13 еще действующей редакции Положения об эталонах, их первичная аттестация (за исключением государственных первичных эталонов) осуществляется в соответствии с государственными поверочными схемами юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, содержащими и применяющими эталоны. Аналогичная формулировка приведена в пункте 17 для периодической аттестации эталонов. Кроме того, в пункте 17 также отмечается, что по результатам периодической аттестации эталонов указанные юридические лица и индивидуальные предприниматели оформляют свидетельства о периодической аттестации эталонов, подтверждающие их соответствие государственным поверочным схемам.

Однако это не означает, что аттестация эталонов полностью осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, содержащими и применяющими данные эталоны.

Фактически аттестация эталонов выполняется в два этапа. На первом согласно пункту 20 Положения об эталонах осуществляется передача единиц величин в соответствии с государственными поверочными схемами от государственных эталонов, имеющих более высокие показатели точности, к эталонам с более низкими показателями точности при их первичной и периодической аттестации. При этом пунктом 21 установлено требование, согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели, содержащие и применяющие эталоны, обязаны представлять их для получения соответствующих единиц величин от эталонов, имеющих более высокие показатели точности, в соответствии с государственными поверочными схемами. На втором этапе осуществляется оформление результатов аттестации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, содержащими и применяющими аттестуемые эталоны.

Таким образом, до оформления результатов аттестации эталонов путем поверки или калибровки осуществляется передача единицы величины аттестуемому эталону от эталона более высокой точности в соответствии с государственной поверочной схемой, производится оценка соответствия эталона и подтверждение его соответствия тем требованиям, установленным к эталону, на соответствие которым он аттестуется. А владелец эталона, по сути, только оформляет результаты выполненной аттестации.

С вступлением в силу изменений, внесенных постановлением № 1355, аттестацию эталонов смогут проводить только государственные научные метрологические институты (далее - ГНМИ) и государственные региональные центры метрологии (далее - ГРЦМ), которые этим фактически и занимались, и сразу по результатам проведенной работы будут выдавать подтверждающие документы (свидетельство об аттестации) и вносить сведения о ее результатах в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (далее - ФИФ), освободив от этого владельца эталона.

Какие документы будут оформляться по результатам аттестации для представления эталона на утверждение?

Полный перечень документов, оформляемых по результатам первичной и периодической аттестации, и требования к их оформлению будут установлены приказом Минпромторга России.

При этом для утверждения каждого вновь созданного эталона по результатам его первичной аттестации должны будут представляться свидетельство об аттестации эталона, подтверждающее его соответствие всем необходимым требованиям, результаты его исследования и методика, согласно которой получены данные результаты исследования, а также методика аттестации, содержащая процедуры периодической аттестации, опробованная и утвержденная ГНМИ или ГРЦМ, проводившим первичную аттестацию эталона, в соответствии с которой будет проводиться его аттестация в процессе содержания (эксплуатации).

По результатам периодической аттестации ГНМИ и ГРЦМ будут выдавать непосредственно свидетельство об аттестации, а не как раньше свидетельство о поверке или сертификат калибровки, на основании которых владелец эталона оформлял свидетельство об аттестации.

В нашей организации имеются утвержденные Росстандартом эталоны, которые одновременно являются средствами измерений утвержденного типа. С вступлением в силу изменений, внесенных постановлением № 1355, мы обязаны будем эти эталоны только поверять или возможна их аттестация?

Решение данного вопроса остается за владельцем эталонов.

Изменения, внесенные в пункт 12 Положения об эталонах, указывают на то, что для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо первичной и периодической аттестации выполняется поверка в соответствии с установленными для них методиками поверки средств измерений с учетом требований поверочных схем. Результаты поверки оформляются в порядке, утверждаемом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений». Таким образом, данное требование говорит о том, что средство измерений утвержденного типа может проходить только поверку, по результатам которой, в случае его соответствия требованиям к эталону, оформляется свидетельство о поверке по форме приложения 1а Порядка поверки средств измерений, утвержденного приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815, подтверждающее его соответствие и возможность применения в качестве эталона. Никаких дополнительных процедур для его применения в качестве эталона больше не требуется.

При этом указанные Вами эталоны уже утверждены в качестве эталонов. Для них установлены правила содержания и применения, включающие методику их аттестации. Никаких запретов по их применению в дальнейшем в качестве утвержденных эталонов изменения, внесенные постановлением № 1355, не устанавливают.

Таким образом, Вы сами должны определиться с дальнейшими процедурами оценки соответствия таких эталонов - аттестовать их или поверять как средства измерений и применять, при их соответствии, в качестве эталонов. При этом надо понимать, что в случае перехода на их поверку, обратный путь к аттестации будет лежать через новую первичную аттестацию и утверждение, поскольку сведения о периодической аттестации утвержденных в настоящее время эталонов поступать в ФИФ не будут, и следовательно, как утвержденные эталоны они прекратят свое существование и будут рассматриваться уже в качестве средств измерений, применяемых в качестве эталонов.

В связи с возможностью поверки средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов, возникает вопрос об их прослеживаемости. Сведения, передаваемые в ФИФ по результатам поверки, не позволяют это сделать?

В настоящее время ФГУП «ВНИИМС» проводит большую работу по доработке ФГИС «АРШИН», а именно создает новый модуль «Поверка», который будет полностью предусматривать и реализовывать изменения, внесенные постановлением № 1355, а именно возможность передавать сведения о результатах поверки средств измерений как эталонов.

К вступлению в силу изменений данный модуль предполагается запустить в работу.